**PRILOG 2 / Tablica tehničkih opisa predmeta nabave**

Kosa podizna platforma za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti

|  |
| --- |
| **TEHNIČKI OPIS – KOSA PODIZNA PLATFORMA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAŽENO** | **PONUĐENO** |
| Nosivost min 200 kg |  |
| Brzina vožnje 0,1 m/s |  |
| Broj stanica min 5 |  |
| Dužina puta 26 m (odgovor Da, Ne) |  |
| Tip platforme za ugradnju u unutarnjem prostoru (odgovor Da, Ne) |  |
| Vrsta upravljanja pomoću tipkala za vožnju, s konstantnim pritiskom (odgovor Da, Ne) |  |
| Pozivne kutije na donjoj i gornjoj stanici (odgovor Da, Ne) |  |
| Vodilice kružnog presjeka iz aluminijskog lima (odgovor Da, Ne) |  |
| Nastupne plohe 1000 mm x 800 mm (odgovor Da, Ne) |  |
| Ugradnja na čelične stupove i konzole (odgovor Da, Ne) |  |
| Izvedba iz čeličnog lima (odgovor Da, Ne) |  |
| Rok isporuke i montaže je max 100 dana od potpisivanja ugovora (odgovor Da, Ne) |  |

Gdje nije traženi odgovor da, ne, upisati ponuđene vrijednosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAŽENO** | **PONUĐENO** |
| **JAMSTVA** |  |
| Jamstvo na izvršene radove minimalno 2 godine |  |
| Jamstvo na ugrađene materijale minimalno 2 godine |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TRAŽENO** | **PONUĐENO** |
| CIJENA bez PDV ( u kunama) |  |
| PDV (u kunama) |  |
| Cijena sa PDV (u kunama) |  |

Fiksni tečaj konverzije = 7,53450 kn za 1 EUR