## Ponuda
|  |  | TROŠKOVNIK |  | Prilog 2
Predmet nabave: Sigurnosni sustav za ulazna vrata
Evidencijski broj nabave: 29/2026
KONTROLA ULAZA - PORTAFONIJA Objekt: Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom Matka Baštijana 1d
Rb. | Naziv |  | Tehnička specifikacija | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena ( bez PDV-a) | Ukupna cijena ( bez PDV-a) | Ukupno
1. | Dobava, isporuka i ugradnja WEB aplikacija, podrška za SQLite, MS SQL, ORACLE, MYSQL baze podataka. Neograničena licenca za korisnike, kontrolere, administratore. Višestruke grupe pristupa i radnih vremena, programiranje različitih intervala pristupa, klizni-fiksni-smjenski intervali, izrada izvještaja, mogućnost prilagođenih izvještaja korištenjem generatora izvještaja, automatsko slanje izvještaja putem e-maila, upravljanje vrstama rada, izvršne makro funkcije, live monitor. Podrška za Windows 7 i novije operativne sustave. Proširenje funkcionalnosti korištenjem dodatnih modula. |  |  | kom | 1
2 | Dobava, isporuka i ugradnja Kontroler prolaza za 3 vrata i maksimalno 30000 korisnika, mogućnost spajanja minimalno 6 adresabilnih/sistemskih protokolnih čitača, pamti do 100 000 događaja. 6 ulaza, 3 izlaza (dodatni alarmni ili izlazi za vrata). 2 x RS485 za umrežavanje. Posjeduje vlastito napajanje od 40 W, u plastičnom kućištu, TCP/IP komunikacija s uključenim modulom za mrežnu komunikaciju/pretvorbu protokola |  |  | kom | 2
3 | Dobava, isporuka i ugradnja Beskontaktni čitač EM 125 kHz kartica, RS485 komunikacija sa kontrolerom, IP65, očitanje do 7 cm, led i zvučna signalizacija, O tip kućišta. Povezivanje 4 žice. |  |  | kom | 2
4 | Dobava isporuka i ugradnja Akumulator 12V 2,4 Ah, dimenzije: 66x35x178mm |  |  | kom | 1
5 | Dobava i isporuka IN-MF tag blue Beskontaktni RFID privjesak frekvencije 13,56 MHz plave boje |  |  | kom | 300
6 | Dobava, isporuka i ugradnja Stolni RFID čitač EM 125kHz namijenjen za unošenje korisničkih kartica. USB sučelje, napajanje putem USB-A (130 mA). Udaljenost očitanja do 8 cm. U kompletu s pripadajućom popratnom aplikacijom za emulaciju unosa s tipkovnice u bilo koje tekstualno polje. |  |  | kom | 1
7 | Dobava, isporuka i ugradnja LIM KUTNI L Prihvatni lim kutni čeln. 20mm zračnost 4mm |  |  | kom | 2
8 | Dobava, isporuka i ugradnja Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6 - 24V AC/DC. |  |  | kom | 2
9 | Dobava, isporuka i ugradnja Okvir modularne vanjske portafonske jedinice za smještaj 3 modula u jednom stupcu, uključuje prednjicu od nehrđajućeg čelika, kutiju i okvir za zaštitu od kiše, nadžbukanu ugradnju. Materijal 316 SS |  |  | kom | 2
10 | Dobava, isporuka i ugradnja Napajanje za dvožične interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojen naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  |  | kom | 1
11 | Dobava, isporuka i ugradnja Glavni vanjski portafonski modul s kamerom 170° Fisheye i govornom jedinicom, za smještaj u modularni okvir, za dvožične (2-wire) sustave. IP54. |  |  | kom | 2
12 | Dobava, isporuka i ugradnja Ugradbeni modul s 4 mehaničke pozivne tipke i pozadinskim osvjetljenjem, za smještaj u modularni okvir vanjske jedinice. Vanjska jedinica podržava do 64 pozivne tipke. IP54 Materijal 316 SS. |  |  | kom | 2
13 | Dobava, isporuka i ugradnja 7'' hands-free monitor za interfonske sustave. Izbornik na hrvatskom jeziku, Interna memorija poziva, mogućnost proširenja korištenjem SD kartice. Mogućnost preusmjeravanja poziva na aplikaciju. |  |  | kom | 8
14 | Izrada projektne dokumentacije sustava kontrole ulaza i portafonskog sustava nakon radova uz osigurane podloge u digitalnom obliku dokunentacija se predaje u dva primjerka |  |  | komplet | 1
15 | Dobava, isporuka i polaganje KABEL - F/UTP - 4X2X24 - AWG - CAT.6 - (305) |  |  | met | 550
16 | Dobava, isporuka i polaganje KABEL PPL - HO3VV-F - 3X0.75MM |  |  | met | 550
17 | Dobava, isporuka i ugradnja Kanalica 25x16 2m SAMOLJEPLJIVA |  |  | met | 250
18 | Sitni potrošni materijal,vezice,tiple,šarafi,silikon,gips,farba, |  |  | paušal | 1
19 | Radovi na izradi instalaciji sustava kontrole ulaza,montaža opreme,integracija sustava kontrole ulaza sa postojećim staklenim kliznim vratima,puštanje u rad,programiranje kompletnog sustava,instalacija programa na postojeće računalo unutar objekta te obuka korisnika za rukovanje programom |  |  | komplet | 1
Ukupna vrijednost bez PDV-a:
KONTROLA ULAZA - PORTAFONIJA Objekt: Podružnica za ranu razvojnu podršku Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, Zagrebački velesajam, Paviljon 34
Rb. | Naziv |  | Tehnička specifikacija | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena ( bez PDV-a) | Ukupna cijena ( bez PDV-a) | Ukupno
1 | Dobava, isporuka i ugradnja Kontroler prolaza za 3 vrata i maksimalno 30000 korisnika, mogućnost spajanja minimalno 6 adresabilnih/sistemskih protokolnih čitača, pamti do 100 000 događaja. 6 ulaza, 3 izlaza (dodatni alarmni ili izlazi za vrata). 2 x RS485 za umrežavanje. Posjeduje vlastito napajanje od 40 W, u plastičnom kućištu, TCP/IP komunikacija s uključenim modulom za mrežnu komunikaciju/pretvorbu protokola |  |  | kom | 2
2 | Dobava, isporuka i ugradnja Beskontaktni čitač EM 125 kHz kartica, RS485 komunikacija sa kontrolerom, IP65, očitanje do 7 cm, led i zvučna signalizacija, O tip kućišta. Povezivanje 4 žice. |  |  | kom | 2
3 | Dobava, isporuka i ugradnja Akumulator 12V 2,4 Ah, dimenzije: 66x35x178mm |  |  | kom | 1
4 | Dobava, isporuka i ugradnja Stolni RFID čitač EM 125kHz namijenjen za unošenje korisničkih kartica. USB sučelje, napajanje putem USB-A (130 mA). Udaljenost očitanja do 8 cm. U kompletu s pripadajućom popratnom aplikacijom za emulaciju unosa s tipkovnice u bilo koje tekstualno polje. |  |  | kom | 1
5 | Dobava, isporuka i ugradnja LIM KUTNI L Prihvatni lim kutni čeln. 20mm zračnost 4mm |  |  | kom | 2
6 | Dobava, isporuka i ugradnja Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6 - 24V AC/DC. |  |  | kom | 2
7 | Dobava, isporuka i ugradnja Okvir modularne vanjske portafonske jedinice za smještaj 3 modula u jednom stupcu, uključuje prednjicu od nehrđajućeg čelika, kutiju i okvir za zaštitu od kiše, nadžbukanu ugradnju. Materijal 316 SS |  |  | kom | 2
8 | Dobava, isporuka i ugradnja Napajanje za dvožične interfonske sustave 28 VDC. Izlazna struja 2.5 A. Zaštita od kratkog spoja, prenapona i preopterećenja. Odvojen naponski dio i DPS. Podržava do 32 monitora, ovisno o modelu |  |  | kom | 1
9 | Dobava, isporuka i ugradnja Glavni vanjski portafonski modul s kamerom 170° Fisheye i govornom jedinicom, za smještaj u modularni okvir, za dvožične (2-wire) sustave. IP54. |  |  | kom | 2
10 | Dobava, isporuka i ugradnja Ugradbeni modul s 4 mehaničke pozivne tipke i pozadinskim osvjetljenjem, za smještaj u modularni okvir vanjske jedinice. Vanjska jedinica podržava do 64 pozivne tipke. IP54 Materijal 316 SS. |  |  | kom | 2
11 | Dobava, isporuka i ugradnja 7'' hands-free monitor za interfonske sustave. Izbornik na hrvatskom jeziku, Interna memorija poziva, mogućnost proširenja korištenjem SD kartice. Mogućnost preusmjeravanja poziva na aplikaciju. |  |  | kom | 8
12 | Izrada projektne dokumentacije sustava kontrole ulaza i portafonskog sustava nakon radova uz osigurane podloge u digitalnom obliku dokunentacija se predaje u dva primjerka |  |  | komplet | 1
13 | Dobava, isporuka i polaganje KABEL - F/UTP - 4X2X24 - AWG - CAT.6 - (305) - CONECTO |  |  | met | 450
14 | Dobava, isporuka i polaganje KABEL PPL - HO3VV-F - 3X0.75MM |  |  | met | 450
15 | Dobava, isporuka i ugradnja Kanalica 25x16 2m SAMOLJEPLJIVA |  |  | met | 250
16 | Sitni potrošni materijal,vezice,tiple,šarafi,silikon,gips,farba, |  |  | paušal | 1
17 | Radovi na izradi instalaciji sustava kontrole ulaza,montaža opreme,integracija sustava kontrole ulaza sa postojećim staklenim kliznim vratima,puštanje u rad,programiranje kompletnog sustava,instalacija programa na postojeće računalo unutar objekta te obuka korisnika za rukovanje programom |  |  | komplet | 1
Ukupna vrijednost bez PDV-a:
KONTROLA ULAZA Objekt: Podružnica za pružanje usluga odraslim osobama - Badalićeva 23A.
Rb. | Naziv |  | Tehnička specifikacija | Jed. mjera | Količina | Jedinična cijena ( bez PDV-a) | Ukupna cijena ( bez PDV-a) | Ukupno
1 | Dobava, isporuka i ugradnja Kontroler prolaza za 3 vrata i maksimalno 30000 korisnika, mogućnost spajanja minimalno 6 adresabilnih/sistemskih protokolnih čitača, pamti do 100 000 događaja. 6 ulaza, 3 izlaza (dodatni alarmni ili izlazi za vrata). 2 x RS485 za umrežavanje. Posjeduje vlastito napajanje od 40 W, u plastičnom kućištu, TCP/IP komunikacija s uključenim modulom za mrežnu komunikaciju/pretvorbu protokola |  |  | kom | 2
2 | Dobava, isporuka i ugradnja Beskontaktni čitač EM 125 kHz kartica, RS485 komunikacija sa kontrolerom, IP65, očitanje do 7 cm, led i zvučna signalizacija, O tip kućišta. Povezivanje 4 žice. |  |  | kom | 2
3 | Dobava, isporuka i ugradnja Akumulator 12V 2,4 Ah, dimenzije: 66x35x178mm |  |  | kom | 1
4 | Dobava, isporuka i ugradnja Stolni RFID čitač EM 125kHz namijenjen za unošenje korisničkih kartica. USB sučelje, napajanje putem USB-A (130 mA). Udaljenost očitanja do 8 cm. U kompletu s pripadajućom popratnom aplikacijom za emulaciju unosa s tipkovnice u bilo koje tekstualno polje. |  |  | kom | 1
5 | Dobava, isporuka i ugradnja LIM KUTNI L Prihvatni lim kutni čeln. 20mm zračnost 4mm |  |  | kom | 2
6 | Dobava, isporuka i ugradnja Elektroprihvatnik, bez napona zatvoren, 6 - 24V AC/DC. |  |  | kom | 2
7 | Izrada projektne dokumentacije sustava kontrole ulaza i portafonskog sustava nakon radova uz osigurane podloge u digitalnom obliku dokunentacija se predaje u dva primjerka |  |  | komplet | 1
8 | Dobava, isporuka i polaganje KABEL - F/UTP - 4X2X24 - AWG - CAT.6 - (305) - CONECTO |  |  | met | 350
9 | Dobava, isporuka i polaganje KABEL PPL - HO3VV-F - 3X0.75MM |  |  | met | 350
10 | Dobava, isporuka i ugradnja Kanalica 25x16 2m SAMOLJEPLJIVA |  |  | met | 250
11 | Sitni potrošni materijal,vezice,tiple,šarafi,silikon,gips,farba, |  |  | paušal | 1
12 | Radovi na izradi instalaciji sustava kontrole ulaza,montaža opreme,integracija sustava kontrole ulaza sa postojećim staklenim kliznim vratima,puštanje u rad,programiranje kompletnog sustava,instalacija programa na postojeće računalo unutar objekta te obuka korisnika za rukovanje programom |  |  | komplet | 1
Ukupna vrijednost bez PDV-a:
Rb. | OBJEKT | [6 empty] | Ukupno
1 | KONTROLA ULAZA - PORTAFONIJA Objekt: Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom Matka Baštijana 1d
2 | KONTROLA ULAZA - PORTAFONIJA Objekt: Podružnica za ranu razvojnu podršku Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, Zagrebački velesajam, Paviljon 34
3 | KONTROLA ULAZA Objekt: Podružnica za pružanje usluga odraslim osobama - Badalićeva 23A.
Ukupna vrijednost bez PDV-a:
PDV 25%
Ukupna vrijednost s PDV-om:
NAPOMENE: - Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu. - Izvođač je dužan prije ugradnje materijala i opreme njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju. - Zaštita prostora, opreme i instalacija u prostorijama ugradnje, kao i završno čišćenje gradilišta u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi). - Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
DODATNE NAPOMENE PONUDITELJA (ostali detalji i specifičnosti značajni za potrebe ovog Poziva):
Mjesto i datum:
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja:
Pečat i potpis: