## List1
Prilog 2
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: UGRADNJA ULAZNIH VRATA
Evidencijski broj nabave: 30/2026
TROŠKOVNIK
Redni broj | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena u EUR bez PDV-a | Ukupna cijena u EUR bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4 x 5)
1. | AUTOMATSKA DVOKRILNA VRATA | komplet | 1 |  | 0
visina pogona: 100mm
brzina otvaranja i zatvaranja podešava se prema potrebi
dim otvora: 1300x2200 (ŠxV)
staklo: laminirano 10mm
plastifikacija: RAL 9010
senzori pokreta
zaključavanje: elektromagnetna brava
automatsko zaključavanje
tipkalo za ručno otvaranje vrata
baterija za otvaranje u slučaju nužde
selektor rada sa pet režima
prikaz grešaka
dva pomična krila sa aluminijskim profilima 30x35
2. | MONTAŽA AUTOMATSKIH VRATA | komplet | 1 |  | 0
3. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH VRATA | kom | 1 |  | 0
Cijena ponude bez PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Iznos PDV-a (EUR) |  |  |  |  | 0
Cijena ponude s PDV-om (EUR) |  |  |  |  | 0
NAPOMENE: - Izvođač je dužan prije narudžbe (izrade) svih elemenata izvršiti detaljnu izmjeru na objektu. - Izvođač je dužan prije ugradnje materijala i opreme njihovu kvalitetu, odnosno jednakovrijednost dokazati atestima dostavljenim Naručitelju. - Zaštita prostora, opreme i instalacija u prostorijama ugradnje, kao i završno čišćenje gradilišta u obvezi je i na trošak Izvođača (ukalkulirano u cijene u ponudi). - Jamstveni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine, a za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
DODATNE NAPOMENE PONUDITELJA (ostali detalji i specifičnosti značajni za potrebe ovog Poziva):
Mjesto i datum:
Ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja:
Pečat i potpis: