## Namještaj
Prilog 2
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: NAMJEŠTAJ za potrebe Centra Mali dom
Evidencijski broj nabave: 01/2026
RB | OPIS STAVKE | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a) | UKUPNO
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8
1 | Ormar. Dimenzije (vxšxd): 240x420x70 cm. Izrada/dobava i montaža ormara sve do pune funkcionalnosti, uključujući sav dodatni potreban okov. Korpus od iverala debljine 18 mm u bijeloj boji. Fronte i vidljive stranice od iverala u bijeloj boji. Debljina stranica i fronti je 18 mm. Police iza krilnih vrata u boji korpusa debljine 18 mm. Najniže police trebaju biti izvlačne. Perforacija za police. Ručkice srebrne boje. | kom | 1
2 | Komoda. Dimenzije (vxšxd): 90x260x50 cm. Izrada/dobava i montaža komode sve do pune funkcionalnosti, uključujući sav dodatni potreban okov. Komoda ima šest krilnih vrata i tri ladice u gornjem dijelu. Korpus od iverala debljine 18 mm u bijeloj boji. Fronte i vidljive stranice od iverala u bijeloj boji Debljina stranica i fronti je 18 mm. Police iza krilnih vrata u boji kao i korpus debljine 18 mm. Perforacija za police. Ručkice srebrne boje. | kom | 1
3 | Stol. Dimenzije (vxšxd): 75x120x70 cm. Izrada/dobava i montaža stola sve do pune funkcionalnosti, uključujući sav dodatni potreban okov. Stol se sastoji od gornje ploče i četiri noge od iverala L oblika (ili slično). Stol od iverala u bijeloj boji debljine 25 mm. Gornja ploča sa zaobljenim uglovima. | kom | 1
4 | Zid od knaufa. Izrada/dobava i montaža zida od knaufa dimenzija (vxšxd): 100x340+260x20 cm. Alu profil 5 cm. Oblaganje duplim gips kartonskim pločama. Na vanjsku stranu kraćeg dijela predviđa se ugradnja umivaonika za invalide te je potrebno na tim mjestima dodatno ojačati knauf. (umivaonici su zasebna stavka) | kom | 1
5 | Pregrada od letvica. Izrada/dobava i montaža kosih letvica koje se postavljaju na knauf konstrukciju L oblika. Dimenzije (vxšxd): 170x320+260x20 cm. Letvice su širine 12 cm, okvir je 20 cm. Letvice se izvode u okviru te se učvršćuju u knauf i strop. Okvir i letvice izvesti od iverala debljine 36 mm. | kom | 1
6 | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg stola s dva sudopera i ormarićima u podnožju. (fotografije u prilogu 3). | kom. | 1
7 | Otok sa sudoperom i perilicom posuđa. Izrada/dobava i montaža otoka koje se naslanja se jedne strane knauf konstrukciju. Dimenzije otoka (vxšxd): 90x120x60 cm. Ugradnja sudopera s jednim koritom i ocjeđivačem posuđa te ugradnja perilice posuđa 60 cm. Sudoper, jednoručnu miješalicu i perilicu posuđa treba uključiti u cijenu u okviru ove stavke. Otok s vanjske strane sadrži dvoje krilnih vrata. Korpus od iverala debljine 18 mm u bijeloj boji. Fronte i vidljive stranice od iverala u boji po dogovoru. Gornja ploča od iverala (kuhinjska radna ploča) debljine 38 mm u boji po dogovoru. Debljina stranica i fronti je 18 mm. Aluminijska ručkica za otvaranje vrata. | kom | 1
8 | Blagovaonski stol FI 120. Izrada/dobava i montaža stola sve do pune funkcionalnosti, uključujući sav dodatni potreban okov. Gornja ploča od iverala s uzorkom drveta (bijeli hrast ili sl.) ili u bijeloj boji, debljine 36 mm. Po mogućnosti opcija razvlačenja. | kom | 1
9 | Umivaonik za invalide. Dobava i montaža umivaonika za invalide dimenzija +/- 64x55 cm cm. Keramički bijele boje sa pripadajućim odvodnim elementima i jednoručnom medicinskom mješalicom. | kom | 2
10 | Držač papirnatih ručnika u listićima V. Držač ručnika u listićima V-FOLD složivih papirnatih ubrusa za papirnate ručnike u listovima. Ključ za zaključavanje. | kom | 2
11 | Radna stolica. Sjedište ojastučeno spužvom i tapecirano u tkaninu prema dogovoru. Naslon pvc obložen mrežom crne boje, s lumbalnom potporom podesivom po visini. Rukonasloni podesivi po visini. Mehanizam sinkro s antišok zaštitom. Podešavanje otpora mehanizma. Hidraulično spuštanje i dizanje sjedišta. Baza križ od crne plastike s kotačićima za mekane površine. | kom | 3
12 | Konferencijska stolica. Metalna čelična konstrukcija okruglog profila 11 mm, u završnoj krom obradi. Sjedište i naslon od polipropilena crne boje. Sjedište ojastučeno spužvom i tapecirano u tkaninu prema odabiru naručitelja | kom | 6
13 | Stolica za okrugli blagovaonski stol. Lagana blagovaonska stolica bez rukonaslona u bijeloj, vanilija ili sl. boji po dogovoru, kombinacija metala i plastike ili slično. Mogućnost slaganja jedne stolice na drugu dok se ne koriste. | kom | 8
14 | Stolica okrugla, tapecirana, bez naslona (medicinska) |  | 3
15 | Vreća za sjedenje, umjetna koža, plava, zelena |  | 4
16 | Ladičar uredski, s kotačićima. Bijeli. |  | 5
17 | Zidna viseća box polica (vxšxd): 120x160x40 cm. Izrada, dobava i montaža police sve do pune funkcionalnosti, uključujući zidni nosač i ostali potreban materijal. Korpus od iverala debljine 25 mm u bijeloj boji. Debljina stranica 25 mm. Pregrada na sredini. U svakom boxu 2 police. Perforacija za police. |  | 1
18 | Ormarić. Dimenzije (vxšxd): 120x90x35 cm. Izrada, dobava i montaža sve do pune funkcionalnosti, uključujući sav dodatni potreban okov. Ormarić ima dvoja krilna vrata. Korpus od iverala debljine 18 mm u bijeloj boji. Fronte i vidljive stranice od iverala u bijeloj boji. Debljina stranica i fronti 18 mm. Police iza krilnih vrata u boji kao i korpus debljine 18 mm. Perforacija za police. Ručkice srebrne boje. |  | 1
Cijena ponude (bez PDV-a) |  |  |  |  | EUR
PDV |  |  |  |  | EUR
Cijena ponude (s PDV-om) |  |  |  |  | EUR
DODATNE NAPOMENE PONUDITELJA (ostali detalji i specifičnosti značajni za potrebe ovog Poziva):
Mjesto i datum:
Ime i prezime odgovorne osobe Ponuditelja:
Pečat i potpis: